
空调维修和保养服务项目最高限价表
	服务产品
	服务类别
	服务内容
	价格（含税）
	备注

	制冷保养
	加氟
	1P定频-加满
	120元
	

	
	
	1P变频-加满
	150元
	

	
	
	1.5P、2P定频-加满
	150元
	

	
	
	1.5P、2P变频-加满
	200元
	

	
	
	3P定频-加满
	250元
	

	
	
	3P变频-加满
	300元
	

	
	
	5P定频-加满
	250元
	

	
	
	5P变频-加满
	300元
	

	硬件
	检修
	调试解决、未更换配件
	80元
	

	维修
	小修
	传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风机、空调纳子、压缩机线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控接收器、四通阀线圈、同步电机
	180元
	含配件费用

	
	中修
	挂机通用电脑板、空调室内接水槽、灌流风叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件
	350元
	

	
	大修
	柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑板、压力开关、过滤器
	350元
	

	安装辅材
	连接管
	1.5P以下
	90元/米
	加长管材料包含高低压管路、保温套管、连接线、焊接、包扎带、加长管补加氟等。

加长管不足1米按1米标准结算

	
	
	2P
	100元/米
	

	
	
	3P
	120元/米
	

	
	
	5P
	150元/米
	

	
	电源线
	1.5P以下
	8元/米
	

	
	
	2P
	10元/米
	

	
	
	3P
	20元/米
	

	
	
	5P
	25元/米
	

	
	水管
	软管
	8元/米
	

	
	
	PVC硬管
	15元/米
	

	
	支架
	1.5P以下
	50元/副
	

	
	
	2P
	80元/副
	

	
	
	3P
	80元/副
	

	
	
	5P
	150元/副
	

	
	空气开关
	
	90元/个
	

	
	整体移机
	1.5P以下
	250元
	拆机后不再安装，收取40%费用

	
	
	2P
	320元
	

	
	
	3P
	350元
	

	
	
	5P
	450元
	

	
	内机移机
	1.5P以下
	120元
	

	
	
	2P
	180元
	

	
	
	3P
	200元
	

	
	
	5P
	250元
	

	
	外机移机
	1.5P以下
	150元
	

	
	
	2P
	180元
	

	
	
	3P
	230元
	

	
	
	5P
	280元
	

	清洗保养
	普通清洗
	1.5P以下
	90元
	

	
	
	2P
	90元
	

	
	
	3P
	90元
	

	
	
	5P
	90元
	

	
	涤尘清洗
	1.5P以下
	90元
	

	
	
	2P
	90元
	

	
	
	3P
	90元
	

	
	
	5P
	90元
	

	服务
	高空作业
	1、1.5、2匹
	100元
	

	
	
	3、5匹
	100元
	


