广东省第二荣军医院体检中心、检验中心

及中心药房建设工程设计要求

总体要求：

- 整体布局应当符合设计规范以及院感要求，流线合理畅顺，交通组织完善。

- 设计过程中需对建筑结构改变的，应当取得注册结构工程师同意并指导施工。

建筑一：

1.拟改建为设体检中心，应至少包含B超、心电图、五官科、外科、抽血等检查室，并设计考虑候检区域，与建筑西侧影像中心有机结合。

2.原建筑1963年建成，层数2层，砖混结构，总面积约400㎡，详见平面图。

- 建筑二：

1.一层拟改建为检验中心，二层拟加建为中心药房。

2.原建筑2005年改造建成，层数2层，框架结构，总面积约300㎡，详见平面图。

建筑一（体检中心）现场图片：

建筑二（拟建检验中心、中心药房）现场图片：