## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：机电安装 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 机电拆除
1.2 | 电气系统
1.3 | 给排水
1.4 | 通风空调
1.5 | 综合布线系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
机电拆除
1 | 030404017005 | 拆除工程 | 1、名称：机电安装专业拆除工程 2、根据现场实际情况、建设单位的要求、质量技术要求完成本清单所需的一切工作内容。 |  | m2 | 230.4
机电拆除合计
电气系统
配电箱
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AC； 2、规格、型号、安装方式：综合考虑； 3、其他：按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作内容。 |  | 台 | 1
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL1； 2、规格、型号、安装方式：综合考虑； 3、其他：按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作内容。 |  | 台 | 1
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL2； 2、规格、型号、安装方式：综合考虑； 3、其他：按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作内容。 |  | 台 | 1
5 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AP； 2、规格、型号、安装方式：综合考虑； 3、其他：按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作内容。 |  | 台 | 1
配电箱合计
电线、电缆、配管、桥架
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | m | 55.69
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | m | 7.65
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3*50+2*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | m | 35
9 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | m | 25.66
10 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | m | 53.15
11 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | m | 53.12
12 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1kV以下 |  | m | 105.17
13 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVVP-6*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 2
15 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 2
16 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 14
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 |  | m | 2205.81
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZB-BYJ-4.0 |  | m | 722.18
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:ZC-RVVP-7*1.0 |  | m | 32.2
20 | 030411001003 | 金属软管 | 1.名称：金属软管 2.规格、材质：包塑金属软管DN20 3.配置形式及部位:综合考虑 |  | m | 33.5
21 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格、材质：JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.含接线盒 |  | m | 879.16
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格、材质：JDG25 3.配置形式及部位:暗配 4.含接线盒 |  | m | 34.48
23 | 030411002001 | 金属线槽 | 1、名称：金属线槽 2、规格、材质：MR 150*75 |  | m | 36.62
24 | 031002001001 | 金属线槽支吊架 | 1.名称:金属线槽支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 |  | kg | 130.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 130.08
26 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及沟槽修补 2.规格:宽×深(mm以内) 70×70 3.填充(恢复)方式:综合考虑，满足装修要求 |  | m | 180.9
电线、电缆、配管、桥架合计
灯具、开关、插座
27 | 030412004001 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 2、型号规格：LED光源,6W 3、安装高度：吸顶安装 4、含接线盒 |  | 套 | 8
28 | 030412005001 | LED灯盘 | 1、名称：LED灯盘 2、型号规格：普通电源型 48W 600X600 3、安装高度：吸顶/嵌顶安装 4、含接线盒 |  | 套 | 12
29 | 030412005003 | LED灯盘 | 1、名称：LED灯盘 2、型号规格：应急电源型 48W 600X600 3、安装高度：吸顶/嵌顶安装 4、含接线盒 |  | 套 | 7
30 | 030412005002 | LED灯盘 | 1、名称：LED灯盘 2、型号规格：普通电源型 25W 600X300 3、安装高度：吸顶/嵌顶安装 4、含接线盒 |  | 套 | 14
31 | 030412005004 | LED灯盘 | 1、名称：LED灯盘 2、型号规格：应急电源型 25W 600X300 3、安装高度：吸顶/嵌顶安装 4、含接线盒 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030412004002 | 指示灯 | 1、名称：安全出口指示灯 2、型号规格：1W,蓄电池供电时间≥60MIN 3、含接线盒 |  | 套 | 4
33 | 030412004003 | 指示灯 | 1、名称：向左/向右方向指示灯 2、型号规格：1W,蓄电池供电时间≥60MIN 3、含接线盒 |  | 套 | 2
34 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：三联单控暗开关 2、规格、型号：220V/10A 3、含接线盒 |  | 个 | 3
35 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控暗开关 2、规格、型号：220V/10A 3、含接线盒 |  | 个 | 10
36 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：单联单控暗开关 2、规格、型号：220V/10A 3、含接线盒 |  | 个 | 10
37 | 030404034004 | 时控开关 | 1、名称：紫外线时控开关 2、规格、型号：220V/10A 3、含接线盒 |  | 个 | 4
38 | 030404034005 | 温控开关 | 1、名称：温控开关 2、规格、型号：220V/10A 3、含接线盒 |  | 个 | 3
39 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：二三极插座 2、规格、型号： 220V/10A 3、含接线盒 |  | 个 | 35
40 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：实验室边台插座(2+3级、带开关) 2、规格、型号： 220V/10A 3、含接线盒 |  | 个 | 52
41 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：实验室插座3 (2+3、带开关) 2、规格、型号： 220V/10A 3、含接线盒 |  | 个 | 8
灯具、开关、插座合计
电气系统合计
给排水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
42 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 11.86
43 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 62.95
44 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:PP-R给水管 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 |  | m | 61.36
45 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
46 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
47 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:紧急淋浴器 2.规格、压力等级:DN20 |  | 套 | 1
48 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及沟槽修补 2.规格:宽×深(mm以内) 70×70 3.填充(恢复)方式:综合考虑，满足装修要求 |  | m | 20.22
给水系统合计
排水系统（污水、废水）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:DN100 5.连接形式:粘接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 85.41
50 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:DN75 5.连接形式:粘接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 23.87
51 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:UPVC排水管 2.安装部位:室内 3.介质:排水 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:粘接连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 22.22
52 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN75 |  | 个 | 3
53 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:脚踏冲洗阀蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:带脚踏式冲水阀，配不锈钢角阀，采用不锈钢软管与洁具连接。 |  | 组 | 1
54 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:陶瓷柱盆（含感应水龙头） 2.材质:陶瓷 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:带水龙头、角阀、排水栓、存水弯等一切配件，配不锈钢角阀，采用不锈钢软管与洁具连接。 |  | 组 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031004004001 | 特殊定制医用不锈钢清洗池 | 1.名称:特殊定制医用不锈钢清洗池（含鹅颈水龙头、650*620*800、内贴PVC板） 2.材质:不锈钢 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:带水龙头、角阀、排水栓、存水弯等一切配件，配不锈钢角阀，采用不锈钢软管与洁具连接。 |  | 组 | 2
56 | 031004004002 | 医用抗菌、耐酸碱实验室专用PP池 | 1.名称:医用抗菌、耐酸碱实验室专用PP池(含感应水龙头、洗眼器、滴水架、挡水栏) 2.材质:不锈钢 3.组装形式:冷水 4.附件名称、数量:带水龙头、角阀、排水栓、存水弯等一切配件，配不锈钢角阀，采用不锈钢软管与洁具连接。 |  | 组 | 5
57 | 011702031001 | 化粪池 | 1.名称:一体化成品玻璃钢化粪池 2.规格:3立方 |  | 个 | 1
58 | 040103002002 | 人行道砖破除修复 | 1.名称:人行道砖破除修复 2.其他:综合考虑 |  | m2 | 4.32
59 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 13.7
60 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.具体做法及要求符合设计图纸与规范要求 |  | m3 | 10.89
61 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 |  | m3 | 2.81
排水系统（污水、废水）合计
给排水合计
通风空调
排风系统
62 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:医用抗菌排风机PF-101 2.型号:风量：2500m3/h，风压：380Pa，电源V/Ph/Hz：380/1/50，功率：1.1kW |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:医用抗菌排风机PF-102、PF-201 2.型号:风量：1000m3/h，风压：220Pa，电源V/Ph/Hz：220/1/50，功率：0.35kW |  | 台 | 2
64 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:80cmh |  | 台 | 2
65 | 030702008001 | 风管软接头 | 1.名称:风管软接头 2.形式:综合考虑 |  | m2 | 1.64
66 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 |  | m2 | 28.19
67 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 |  | m2 | 5
68 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 |  | m2 | 8.41
69 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:长边长≤320 5.板材厚度:0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 |  | m2 | 1.99
70 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200 |  | 个 | 4
71 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*200 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:320*200 |  | 个 | 1
73 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400*250 |  | 个 | 1
74 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:800*400 |  | 个 | 1
75 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400*320 |  | 个 | 2
76 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:250*200 |  | 个 | 2
77 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:条形排风百叶（带人字阀） 2.规格:300*200 |  | 个 | 4
78 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:条形排风百叶（带人字阀） 2.规格:300*400 |  | 个 | 5
79 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.名称:风管、风阀保温 2.绝热材料品种:难燃B级橡塑保温，厚度20mm |  | m3 | 0.98
80 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 172.18
81 | 030704002003 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 8.72
82 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
排风系统合计
通风空调合计
综合布线系统
83 | 030502001001 | 9U弱电机柜 | 1.名称:9U弱电机柜 2.规格:包含网络配线架(48口)、电话配线架(12口)、网络交换机(48口) 3.其他:按照图纸、设计规范及技术要求完成本清单所需的一切工作内容 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030502004001 | 网络+电话双口插座 | 1.名称:网络+电话双口插座 2.含接线盒 |  | 个 | 5
85 | 030502004002 | 网络双口插座 | 1.名称:网络双口插座 2.含接线盒 |  | 个 | 14
86 | 030502004003 | 网络单口插座 | 1.名称:网络单口插座 2.含接线盒 |  | 个 | 2
87 | 030502005001 | 网线 | 1.名称:网线UTP-CAT6 2.敷设方式:综合考虑 |  | m | 665.71
88 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格、材质：JDG20 3.配置形式及部位:明配 4.含接线盒 |  | m | 382.11
89 | 030411002002 | 金属线槽 | 1、名称：金属线槽 2、规格、材质：MR 100*50 |  | m | 8.69
90 | 031002001002 | 金属线槽支吊架 | 1.名称:金属线槽支吊架制作安装 2.材质:综合考虑 |  | kg | 30.87
91 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 |  | kg | 30.87
92 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽及沟槽修补 2.规格:宽×深(mm以内) 70×70 3.填充(恢复)方式:综合考虑，满足装修要求 |  | m | 118.8
综合布线系统合计
分部分项合计
措施项目
93 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
94 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：机电安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：机电安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：机电安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：机电安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21