附件3

**报 价 函**

广东省第二荣军优抚医院：

我单位经研究有关资料及相关要求后，对 广东省第二荣军优抚医院空调维修保养服务采购项目 作出如下报价：

空调维修和保养服务项目最高限价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务产品 | 服务类别 | 服务内容 | 价格（含税） | 备注 |
| 制冷保养 | 加氟 | 1P定频-加满 | 120元 |  |
| 1P变频-加满 | 150元 |  |
| 1.5P、2P定频-加满 | 150元 |  |
| 1.5P、2P变频-加满 | 200元 |  |
| 3P定频-加满 | 250元 |  |
| 3P变频-加满 | 300元 |  |
| 5P定频-加满 | 250元 |  |
| 5P变频-加满 | 300元 |  |
| 硬件 | 检修 | 调试解决、未更换配件 | 80元 |  |
| 维修 | 小修 | 传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风机、空调纳子、压缩机线、导风板、接收头、排水管、整流桥、遥控接收器、四通阀线圈、同步电机 | 180元 | 含配件费用 |
| 中修 | 挂机通用电脑板、空调室内接水槽、灌流风叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 | 350元 |
| 大修 | 柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑板、压力开关、过滤器 | 350元 |
| 安装辅材 | 连接管 | 1.5P以下 | 90元/米 | 1. 加长管材料包含高低压管路、保温套管、连接线、焊接、包扎带、加长管补加氟等。 2. 加长管不足1米按1米标准结算 |
| 2P | 100元/米 |
| 3P | 120元/米 |
| 5P | 150元/米 |
| 电源线 | 1.5P以下 | 8元/米 |  |
| 2P | 10元/米 |  |
| 3P | 20元/米 |  |
| 5P | 25元/米 |  |
| 水管 | 软管 | 8元/米 |  |
| PVC硬管 | 15元/米 |  |
| 支架 | 1.5P以下 | 50元/副 |  |
| 2P | 80元/副 |  |
| 3P | 80元/副 |  |
| 5P | 150元/副 |  |
| 空气开关 |  | 90元/个 |  |
| 整体移机 | 1.5P以下 | 250元 | 拆机后不再安装，收取40%费用 |
| 2P | 320元 |
| 3P | 350元 |
| 5P | 450元 |
| 内机移机 | 1.5P以下 | 120元 |
| 2P | 180元 |
| 3P | 200元 |
| 5P | 250元 |
| 外机移机 | 1.5P以下 | 150元 |
| 2P | 180元 |
| 3P | 230元 |
| 5P | 280元 |
| 清洗保养 | 普通清洗 | 1.5P以下 | 90元 |  |
| 2P | 90元 |  |
| 3P | 90元 |  |
| 5P | 90元 |  |
| 涤尘清洗 | 1.5P以下 | 90元 |  |
| 2P | 90元 |  |
| 3P | 90元 |  |
| 5P | 90元 |  |
| 服务 | 高空作业 | 1、1.5、2匹 | 100元 |  |
| 3、5匹 | 100元 |  |

折扣率： %

联系人： 电话：

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

**资信承诺书**

广东省第二荣军优抚医院：

我单位（个体工商户）在参加 （项目名称） 的报价活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠等公司经营违法行为；

3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、我方提供的报价为周边地区同类项目最优惠价格。

若我方违反上述承诺，被贵单位发现或被他人举报查实，无条件接受贵单位作出的不良行为处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

报价单位/个体工商户（盖章）：

法定代表人或个体经营者（签字或签章）：

日期： 年 月 日