附件3

服务要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **检测点** | **检测项目** | **点位数** | **频次** |
| 废水 | 污水排放口2个 | pH、色度、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物 | 2 | 每季度1次 |
| 粪大肠菌群 | 2 | 每月1次 |
| 化学需氧量、悬浮物 | 2 | 每周1次 |
| 无组织废气 | 污水处理站周界上风向1个点，下风向3个点 | 甲烷（污水站内）、臭气浓度、氨气、氯气、硫化氢 | 8 | 每季度1次 |
| 噪声 | 厂界 | 厂界噪声 | 4（昼夜各一次） | 每季度1次 |
| 国家排污证证后平台管理 | | 监测数据、台账管理、年报等填报及上传 | | |