广东省第二荣军优抚医院

数智化后勤系统建设项目内容及要求

一、建设内容

本项目主要涉及综合业务管理、设备设施运维管理、综合能耗智能监测、摄像头点位补充、院内导航、智慧停车等，具体项目内容如下：

1.实现业务管理，提供可视化的数据驾驶舱和移动应用终端等；

2.实现设备设施使用运维管理，支持对综合能耗进行智能监管，支持运维维修工单派遣和管理，支持门禁监测管理，实现全院报警联动处置管理；

3.医院重点位置摄像头点位补充；

4.院内导航系统；

5.智慧停车系统。

6.本项目需要包含：项目监理等保测评、验收测评等服务。

二、实现目标

1.建设优抚医院统一智慧后勤管理平台，具备多维度的分析数据及报告。

2.实现对能耗数据的精细化管理。

3.实现设备设施运维的工单化管理、院内安防管理。

4.实现院内智慧导航与停车管理。