广东省第二荣军优抚医院

数智化后勤系统建设项目内容及要求

本项目主要涉及综合业务管理、设备设施运维管理、综合能耗智能监测、摄像头点位补充、院内导航、智慧停车等，具体项目内容和目标如下：

1.建设优抚医院统一智慧后勤管理平台，提供可视化的数据驾驶舱和移动应用终端等，具备多维度分析数据及报告的能力，实现后勤业务数智化综合管理。

2.提供设备设施全生命周期运维管理解决方案，支持综合能耗智能监管，支持运维维修工单派遣和管理。

3.医院重点位置摄像头和门禁点位补充，支持人脸识别（自建库），整合重建监控和门禁系统，支持监控和门禁统一授权和监测管理；

4.建设院内导航系统、智慧停车系统，实现院内智慧导航与停车管理。

5.提供建筑房屋全生命周期管理方案，建立建筑房屋信息数据库。

6.本项目需要包含：等保测评、验收测评等服务。