## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程
1.1.1 | 结构工程
1.1.2 | 建筑与装饰工程
1.1.3 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程
结构工程
整个项目
土方工程
22 | 010101001001 | 挖基坑土方 | 1.人机配合挖土方 2.土壤类别：综合考虑 3.挖土深度：结合标高及设计图纸确定 4.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | m3 |  | 101.66
23 | 010101003001 | 土方回填 | 1.密实度要求:夯实机夯实 平地 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:综合考虑 4.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | m3 |  | 46.73
24 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.外运距离:12km 3.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | m3 |  | 48.91
钢筋混凝土工程
7 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含混凝土泵送增加费、高度50m以内 4.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | m3 |  | 3.08
8 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费、高度50m以内 4.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | m3 |  | 13.74
9 | 010502026004 | 基坑壁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费、高度50m以内 4.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | m3 |  | 4.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010502013001 | 混凝土板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费、高度50m以内 4.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | m3 |  | 4.35
11 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含混凝土泵送增加费、高度50m以内 4.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | m3 |  | 2.62
12 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:压型钢板YX63-170-510（1.2） | m2 |  | 37.27
13 | 010502004001 | C40致密不可收缩的细石混凝土 | 1.混凝土种类:细石混凝土 2.混凝土强度等级:C40 | m3 |  | 0.3
14 | 010501001002 | C20素混凝土保护层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含混凝土泵送增加费、高度50m以内 4.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | m3 |  | 0.53
15 | 010501001003 | 挡土墙混凝土垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.含混凝土泵送增加费、高度50m以内 4.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | m3 |  | 1.37
16 | 010502001002 | 挡土墙混凝土基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含混凝土泵送增加费、高度50m以内 4.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | m3 |  | 4.93
17 | 010502026005 | 挡土墙混凝土侧壁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含混凝土泵送增加费、高度50m以内 4.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | m3 |  | 2.75
18 | 010506002009 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ10以内HRB400级钢 2.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | t |  | 1.462
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010506002010 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ25以内HRB400级钢 2.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | t |  | 0.232
20 | 010506002011 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋Φ10以内HRB400级钢（箍筋） 2.其他:包含但不限以上内容，具体根据图纸及相关文件综合考虑 | t |  | 0.171
21 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.名称：现浇混凝土井 2.综合考虑 | 座 |  | 3
钢结构工程
25 | 010603002002 | 钢柱 | 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.金属结构场内运输、拼装、安装 | t |  | 5.154
26 | 010604001003 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:综合考虑 3.金属结构场内运输、拼装、安装 | t |  | 7.8
27 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 | t |  | 0.317
28 | 010608004001 | 剪力栓钉 | 1.栓钉种类、规格:剪力钉φ16 | 套 |  | 225
29 | 010608002001 | 地脚锚栓 | 1.螺栓种类、规格:地脚锚栓M24 | 套 |  | 34
模板工程
1 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.矩形柱模板(周长m)1.8外支模高度(m):9.25 | m2 |  | 18.64
2 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 |  | 3.56
3 | 010505002001 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 |  | 17.34
4 | 010505015001 | 挡土墙模板 | 1.基坑壁模板 | m2 |  | 21.96
5 | 010505015002 | 基坑壁模板 | 1.基坑壁模板 | m2 |  | 34.65
6 | 010505007001 | 板模板 | 1.板模板 | m2 |  | 6.53
建筑与装饰工程
整个项目
拆除工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 011601001007 | 拆除挡土墙 | 1.工作内容:拆除挡土墙 | m3 |  | 3.3
31 | 011601001008 | 拆除原有混凝土楼梯 | 1.工作内容:拆除原有混凝土楼梯 | m3 |  | 0.88
32 | 050101002001 | 铲除原有绿植 | 1.工作内容:铲除原有绿植 | m2 |  | 23.85
33 | 010802001001 | 保护性拆除原有门 | 1.工作内容:保护性拆除原有门990*2100 | 樘 |  | 1
34 | 030701003001 | 保护性拆除原空调外机 | 1.名称:保护性拆除原空调外机 | 台 |  | 1
35 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1.工作内容:拆除砖砌体 | m3 |  | 2.33
36 | 010103002003 | 拆除废料外运 | 1.工作内容:拆除废料外运 2.运距：12km | m3 |  | 5.87
新建工程
37 | 050103015001 | 新种植大叶油草草坪 | 1.名称：新种植大叶油草草坪 | m2 |  | 23.85
38 | 050102001003 | 移植乔木 | 1.种类:迁移乔木 2.胸径/干径/米径/地径:30cm以内 | 株 |  | 2
39 | 011102003002 | 地面铺设防滑地砖 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒素水泥及适量清水 2.面层材料品种、规格:耐磨防滑地砖 | m2 |  | 22.47
40 | 011101006002 | 反水坡 | 1.找平层厚度:20mm厚 2.砂浆种类及强度等级:M20水泥砂浆 | m2 |  | 2
41 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:轻质砖墙 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 |  | 1.13
42 | 011205001001 | 外包深灰色装饰铝板 | 1.面层材料品种、规格:外包深灰色装饰铝板 4厚 | m2 |  | 12.33
43 | 010903004002 | 墙面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:20mm宽沥青麻丝填缝 | m |  | 16.09
44 | 020603003002 | 仿古铝合金长廊 | 1.名称:仿古铝合金长廊 2.骨架:主梁100+100*2.0横梁100*98*2.0 3.面层:成品铝合金琉璃瓦 | m2 |  | 33.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 01B001 | 立柱上方铝合金装饰柱头 | 1.名称:立柱上方铝合金装饰柱头 | 个 |  | 4
46 | 011502001002 | 无缝焊接铝合金花格 | 1.线条材料品种、规格:无缝焊接铝合金花格 2.规格：外40*30*1.4，内20*20 | m |  | 15.98
47 | 040308001002 | 无缝焊接铝合金护栏 | 1.栏杆材质、规格:无缝焊接铝合金护栏 外框100*50内40*30 | m2 |  | 18.11
48 | 010603002001 | 铝合金护栏立柱 | 1.名称：铝合金护栏立柱 | m |  | 4.8
49 | 010603002002 | 铝合金圆形立柱 | 1.名称：铝合金圆形立柱 2.规格：200*200*3.0 | m |  | 28
50 | 010506025001 | 立柱固定件 | 1.名称：立柱固定件 2.钢构底座 | 个 |  | 8
51 | 010502025001 | 混凝土反坎 | 1.构件名称:混凝土反坎 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 1.51
52 | 011203003002 | 深灰色仿古砖 | 1.安装方式:水泥膏粘贴 2.面层材料品种、规格:深灰色仿古砖 | m2 |  | 7.57
53 | 011206006002 | 电梯玻璃 | 1.玻璃品种、规格:12mm防火玻璃 （耐火极限≥2h） | m2 |  | 218.54
54 | 010401008001 | 砖砌栏板 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌栏板 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 | m3 |  | 1.94
55 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 |  | 90.43
56 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:基坑3厚单面自粘聚酯胎改性沥青防水卷材 | m2 |  | 49.48
57 | 011101007001 | 细石混凝土保护层 | 1.找平层厚度:40厚 2.混凝土强度等级:C25 | m2 |  | 8.53
58 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆 | m2 |  | 49.48
模板工程
59 | 010505012001 | 反坎模板 | 1.反坎模板 | m2 |  | 15.13
安装工程
整个项目
电气工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 030402011001 | 电梯配电箱DTAP | 1.名称:电梯配电箱DTAP 2.安装方式:明装 3.配电箱箱体及箱内所有元件安装 4.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 |  | 1
61 | 030413001001 | LED防水防尘型吸顶灯 | 1.名称:LED防水防尘型吸顶灯 2.规格:24W 3.安装形式:吸顶 4.带红外微波感应开关 5.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | 套 |  | 3
62 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | m |  | 38.61
63 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号/规格:WDZ-YJY-3x50+2x25 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6/1kV 5.敷设方式:桥架敷设 6.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | m |  | 14.61
64 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.规格:3x50+2x25 3.安装部位:户内 4.电压(kV):0.6/1kV 5.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 |  | 2
65 | 030412002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100*50*1.0mm 3.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | m |  | 4.83
66 | 031301005001 | 金属支吊架 | 1.名称:金属支吊架 2.材质:普通角钢 3.规格:综合考虑 | kg |  | 4.4
67 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.符合设计及施工规范要求 | m |  | 12.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
68 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:灯具底盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 3
69 | B10110 | 电箱改造 | 1.名称:电箱改造 2.内容:拆除原有断路器，新做断路器，规格：MB63-160H/125A/3P。原有电箱箱体空间不够，对箱体改造 | 项 |  | 1
70 | 030416006001 | 送配电装置系统调试 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 |  | 1
消防电工程
71 | 030904008001 | 消防模块箱 | 1.名称:消防模块箱兼接线箱(不含模块) 2.规格:1~2位 3.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 |  | 1
72 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能感烟探测器 2.线制:二总线 3.类型:智能型 4.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 |  | 1
73 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:控制模块(输入输出模块) 2.类型:智能型 3.输出形式:总线动作电流≤5mA 4.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 |  | 1
74 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.符合设计及施工规范要求 | m |  | 380
75 | 031202005001 | 防火涂料 | 1.油漆品种:防火漆 3.结构类型:金属管道 4.漆膜厚度:3mm | m2 |  | 15.45
76 | 030412004001 | 通讯线 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYS-2x2.5mm2 4.材质:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 5.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | m |  | 380
77 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:64点以下 | 系统 |  | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
排水工程
78 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:普通PVC-U排水管 De150 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | m |  | 1.1
79 | 031003014003 | 新增圆形地漏 | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:嵌入式 | 个 |  | 1
80 | 031003014002 | 弯头φ110 | 1.名称：弯头φ110 | 个 |  | 1
81 | 040501001001 | 钢筋混凝土排水管 | 1.混凝土强度等级: 2.管道规格、等级:DN1000 | m |  | 9.62
防雷工程
82 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:- 25×4 4.安装部位:电梯基坑四周明敷 5.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | m |  | 10
83 | 030410004002 | 基础接地线 | 1.名称:基础接地线 2.敷设方式:利用建筑物基础地梁内两根对角主钢筋通长焊接连通 3.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | m |  | 40.02
84 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.敷设方式:利用建筑物柱内两根对角主钢筋通长焊接连通 3.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | m |  | 64.4
85 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:- 40×4 4.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | m |  | 8.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:- 60×6 4.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | m |  | 16.1
87 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:接闪带 2.材质/规格:φ12热镀锌圆钢 3.安装形式:沿混凝土块敷设 4.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | m |  | 14.64
88 | 030410006001 | 接闪杆 | 1.名称:接闪杆 2.材质/规格:φ20热镀锌圆钢 3.高度:H=0.5m 4.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | 根 |  | 5
89 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位联结端子板 2.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | 处 |  | 1
90 | 030410011001 | 接地预埋件 | 1.名称:接地预埋件 2.材质/规格:-40X4热镀锌扁钢 3.完成其他一切相关工程内容及材料费用 | 处 |  | 2
91 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 | 系统 |  | 1
电梯工程
92 | 030107004001 | 观光电梯 | 1.名称:病床电梯 2.额定载重量:1.6T 3.梯速:2.0m/s | 部 |  | 1
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目
1.1 | 011601007001 | 文明施工 |  |  | 7194.29
1.2 | 011601008001 | 环境保护 |  |  | 6540.25
1.3 | 011601006001 | 临时设施 |  |  | 8502.34
1.4 | 011601009001 | 安全生产 |  |  | 19947.79
1.5 | 011601011001 | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费
1.7 | DNASSG001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8 | DNASCC001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.9 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.10 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.11 | 011601002001 | 垂直运输
1.12 | 031401001001 | 脚手架
1.13 | 031401001002 | 脚手架搭拆费
本页小计
合计 | [5 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
7 | 预算包干费
合 计 | [5 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合计

## 人材机汇总表
人材机汇总表
工程名称：广东省第二荣军优抚医院荣臻楼与荣军康复疗养中心连接走廊和电梯加建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注